## 1、医疗设备类
1、医疗设备类
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 功能需求
1 | 移动式 C 形臂 X 射线机 | 1 | 台 | 主要用于手术室、急诊科、骨科等临床场景，支持术中实时影像引导、诊断及治疗评估，需具备高灵活性、低辐射、操作便捷及稳定可靠的影像输出能力。
2 | 生命智慧健康监护仪 | 40 | 个 | 提供实时监测-智能预警-数据赋能”，支持多维度生命体征采集、异常趋势预判及全周期健康管理，助力医护人员高效决策，提升患者照护质量与安全性。
3 | 毫米波雷达跌倒监测仪 | 100 | 个 | 实现24小时无感知跌倒监测，助力降低跌倒伤害风险。
4 | 中药熏蒸治疗机 | 1 | 台 | 用于辅助治疗风湿痹痛、颈肩腰腿痛、湿疹皮炎、产后康复及亚健康调理等，需具备安全可控的熏蒸环境、精准的药液汽化能力及便捷的操作体验，满足临床疗效与患者舒适度需求。
5 | 子午流注低频治疗仪 | 2 | 台 | 用于慢性疼痛（如颈肩腰腿痛）、神经系统疾病（如面瘫、失眠）、消化系统调理（如脾胃虚弱）等病症的辅助治疗。
6 | X射线骨密度仪 | 1 | 台 | 用于骨质疏松症诊断、骨折风险预测、治疗效果评估及儿童骨骼发育监测。

## 2、二楼设备带
2、二楼设备带
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量
1 | 医疗设备带（病房专用） | 1.名称:医疗设备带（病房专用） 2.材质:全铝型材三腔设计 3.规格:厚度1.2mm，（宽*高）：200*55mm 4.符合设计要求及验收规范 | m | 100
2 | 医用氧气终端（病房专用） | 1.名称:医用氧气终端（病房专用） 2.气体种类:氧气 3.规格:国标制式快速自密封插拔式接头，终端带有双级单向阀，可保证在不切断区域供气的情况下，对终端进行维护，进气管可360°旋转，安装配管方便。 4.符合设计要求及验收规范 | 个 | 42
3 | 医用真空吸引终端（病房专用） | 1.名称:医用真空吸引终端（病房专用） 2.气体种类:真空吸引 3.规格:国标制式快速自密封插拔式接头，终端带有双级单向阀，可保证在不切断区域供气的情况下，对终端进行维护，进气管可360°旋转，安装配管方便 4.符合设计要求及验收规范 | 个 | 42
4 | 医用压缩空气终端（病房专用） | 1.名称:医用压缩空气终端（病房专用） 2.气体种类:压缩空气 3.规格:国标制式快速自密封插拔式接头，终端带有双级单向阀，可保证在不切断区域供气的情况下，对终端进行维护，进气管可360°旋转，安装配管方便 4.符合设计要求及验收规范 | 个 | 3
5 | 区域报警器 | 1.名称:区域报警器 2.规格：三气监测；可实现超压、欠压声光报警 3.符合设计要求及验收规范 | 个 | 1
6 | 二孔、三孔插座 | 1、名称:五孔插座 2、规格:220V 10A 3、安装方式:暗装 4.符合设计要求及验收规范 | 套 | 85
7 | 1位开关10A插座 | 1.名称:1位开关插座 2.规格:220V-10A 3.安装方式:暗装 4.符合设计要求及验收规范 | 个 | 45
8 | 床头照明灯、灯片 | 1.名称:床头照明灯 2.规格：220V 3.安装方式:暗装、明装 4.符合设计要求及验收规范 | 个 | 100
9 | 二级稳压箱 | 1.名称:二级稳压箱 2.规格:二气 3.符合设计要求及验收规范 | 台 | 1
10 | 医用空气稳压箱 | 1名称:二级稳压箱 2.规格:二气 3.符合设计要求及验收规范 | 台 | 1
11 | 不锈钢闸维修阀 | 1.名称:不锈钢闸阀 2.规格:DN15 3.材质：不锈钢 4.连接方式:螺纹连接 5.阀门及配件安装 6.其它 |  | 3
12 | 设备带维修阀 | 1.名称:不锈钢闸阀 2.材质：不锈钢 3.连接方式:螺纹连接 4.阀门及配件安装 5.其它 |  | 20
13 | 优质医用脱脂紫铜管φ1.0*12 | 1.材质:铜 2..规格:1.0*12 3.焊接方法:铜焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、管道吹扫等符合设计要求及验收规范 | m | 160
14 | 优质医用脱脂紫铜管φ1.0*10 | 1.材质:铜 2.规格:1.0*10 3.焊接方法:铜焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、管道吹扫等符合设计要求及验收规范 | m | 160
15 | 优质医用脱脂紫铜管φ1.0*22 | 1.材质:铜 2.规格:1.0*22 3.焊接方法:铜焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、管道吹扫等符合设计要求及验收规范 | m | 50
16 | 优质医用脱脂紫铜管φ1.0*28 | 1.材质:铜 2.规格:1.0*28 3.焊接方法:铜焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、管道吹扫等符合设计要求及验收规范 | m | 50
17 | 优质医用脱脂紫铜管φ1.0*19 | 1.材质:铜 2.规格:1.0*19 3.焊接方法:铜焊连接 4.含脱脂处理、管道气压试验、强度试验，气密性试验、管道吹扫等符合设计要求及验收规范 | m | 50
18 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢综合 3.除锈、刷油:人工除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调及漆两遍综合考虑完成该工艺的 | m | 30
19 | 配线 | 双索，单支线2.5 | 把 | 7
20 | 三通弯头 |  | 批 | 1
21 | 插座底盒 |  | 批 | 1

## 3、护理床和床
3、护理床和床
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 护理床套装（含床、床头柜、椅子、床垫） | 60 | 套 | （手摇式护理床0.9米）
2 | 电动护理床套装（含床、床头柜、椅子、床垫） | 40 | 张 | （电动护理床1.2米）
3 | 普通床 | 60 | 张 | （普通床1.5米）

## 4、康养系统
4、康养系统
1.养老机构基础信息维护
系统维护 | 模块名称 | 功能概述
| 收费项目设置 | 药品、材料、治疗收费项目的维护，仓库物品维护，月费标准维护包括护理费、膳食费、床位费等标准的维护。
| 套餐设置 | 1.可设置个人套餐,科室套餐 2.可根据拼音码,五笔码检索, 3.套餐可拆开或者完整使用 4.可实现树形浏览,列表浏览等多种浏览方式
| 数据字典 | 包括用户,角色,项目用法, 民族,学历,关系,工种, 国家省份,地区,单位,频率,费用分类,套餐分类，药品厂商,厂家,拼音五笔简码等系统基础组成元素的维护
| 角色权限管理 | 岗位操作权限划分 1.包含新增,修改删除角色, 2.可设置角色对应菜单权限 3.可设置角色对应菜单按钮权限控制
| 用户权限管理 | 登录用户权限划分 1.可设置用户多科室权限, 2.可设置用户对应多角色权限设置 3.可设置用户是否医生信息 4.可多视图浏览用户,根据列表,角色,科室等分类来查看用户
| 操作痕迹查询 | 变更、医嘱、收费等操作痕迹 1.可记录项目修改记录 2.可记录医嘱,变更信息 3.可记录登录人员登录地点操作内容等信息
| 项目查询 | 可按各种查询条件查找所有的收费代码信息，包括导出到 EXCEL
| 发布信息 | 用于发布版本更新内容的公告，也可用于各部门之间通知的发布等。
| 修改密码 | 操作员登录密码修改
2.接待管理系统
子系统名称 | 模块名称 | 功能概述
接待管理 | 办理预约 | 登记预约信息：包括登记咨询人的信息、待入住长者的信息、床位预订，提交定金给财务收费。
| 办理入住 | 支持预订转入住，也可以直接办理入住，包括： 1.登记长者入住信息 2.担保人信息 3.护理级别、床位、服务费、膳食等费用标准选择。
| 办理退住 | 办理长者退住，包括终止协议，终止呈批。登记退住时间，退住原因等。
| 变更管理 | 支持各种方式的项目变更，包括床位、担保人、护理等级、 自带护理员、洗衣派药等项目变更。变更后系统自动根据变更前后分段计算费用
| 变更查询 | 可根据日期、状态等条件查询变更信息
| 折扣管理 | 用于领导特批或续约等情况的折扣申请与审批
| 入住签约 | 长者入住养老院签约▲生成协议打印,可补充膳食通知书,可设置饮食习惯跟注意事项,可打印长着护理通知书,记录身体状况，入住证明、担保人声明等（提供此功能界面截图证明）
| 办理续约 | 长者到期后，续订协议。支持直接调上次协议内容，根据续约情况做出修改后就可以重新生成新的协议。
| 房态图 | ▲可以实时查询床位的使用状态，包括已入住、空床、请假、外出就医、留观等状态。同时可查看每位长者的基本信息：包括姓名、年龄、护理等级、入住年限及入住时间等，并支持在房态图快捷操作开医嘱、收取费用、请假、转区、项目变更、退住等操作。（提供此功能界面截图证明）
| 协议到期提醒 | 长者入住协议到期提醒，可支持打印到期提醒通知单，也可以到期转续约操作
| 长者一览 | 按各种查询条件，查询长者信息，支持导出到 EXCEL
| 本月生 日 | 查询本月长者生日，支持导出。
| 长者详情 | 可以查看长者的所有信息，包括基本信息、变更记录、请假情况、预收款、月费明细、月费标准、医嘱信息。同时支持各种打印
3.费用管理系统
子系统名称 | 模块名称 | 功能概述
费用管理 | 预收款 | 用于缴纳床位定金，或预交用于月费抵扣的预收款。
| 预收月费 | 用于缴纳入住时需要交的设施费、医疗备用金、预收一个月的护理费、床位费、膳食费、服务费。
| 月度结算 | 每月会结合长者请假情况，用膳情况，水电费、药品费、治疗费等，根据维护的计算规则产生每个月的月度费用。
| 医保结算 | 支持与当地医保系统数据对接，实时结算。含接口开发、流程改造、收费项目匹配等服务
| 退住结算 | 长者退住时，系统根据维护的计算规则自动计算退住时的费用，并针对预收款及备用金多退少补。
| 月费标准 | 针对长者固定每月收取的月费标准进行查询、新增、停止收费操作。
| 月费清单 | 按月份、楼层等条件查询长者月费。按费用类别、楼层汇总每位长者的月度费用。包括打印汇总和明细表。
| 费用明细查询 | 支持按日期、长者、收费项目等条件，查询长者各项费用的明细记录，包括费用名称、数量、单价、收费日期等。
| 预收款查询 | 可根据日期、长者、是否注销等条件查询长者预收款
| 欠费长者查询 | 查询欠费长者信息，并支持打印催款通知单
| 收入查询 | 可根据日期、长者、楼层等条件查询各项收入明细
4.医护工作站系统
子系统名称 | 模块名称 | 功能概述
医护工作站 | 入住评估 | ▲支持多种评估标准，并且根据设置的评分规则自动生成评估等级。查询已评估的记录。（提供此功能界面截图证明）
| 评估项目维护 | ▲评估模板、评估级别、评估项目等的维护。（提供此功能界面截图证明）
| 电子病历（健康档案） | ▲支持自定义病历模板。包括健康档案首页、抢救记录、死亡记录、病程记录、各种知情通知书、护理记录单、生命体征单等。支持多种方式的打印。（提供此功能界面截图证明）
| 护理文书录入 | ▲支持各种护理记录单的模板自行设计，上传到公共网站并有界面操作可以下载到本地。灵活支持网格化录入或文本框录入。 (提供此功能界面截图证明）
| 护理大屏 | ▲支持大屏幕显示老人的信息一览、当天护理计划、重点医嘱。 (提供此功能界面截图证明）
| 体温单 | ▲支持手工登记生命体征数据，也支持智能硬件检测自动上传。同时生成各种图表。(提供此功能界面截图证明）
| 记账管理 | 查询长者的所有收费明细记录。包括费用的新增、修改、删除、退费等操作
| 排班管理 | 按不同楼层、不同班制对医护人员进行排班，并打印排班表。
5.家庭病床管理系统（移动医护工作站）
子系统名称 | 模块名称 | 功能概述
家庭病床管理系统 | 病床一览表 | ▲支持对所有病床的一览，支持根据科室过滤查询。(提供此功能界面截图证明/演示）
| 医嘱开立 | 支持在平板电脑录入和查询床位病人的医嘱
| 护理记录 | ▲支持移动查房，护士在平板端查看病历、费用、检查报告，录入三测单，随身携带的检测设备可以实时上传数据到后台。 (提供此功能界面截图证明）
| 随访管理 | 支持我的的随访计划自动生成，录入随访结果和病人满意度结果。
| 支持床旁医患沟通 | ▲系统支持培训内容的设置，对常见病的起因、发病、预防等健康教育内容应以多媒体课件的方式呈现出来。(提供此功能界面截图证明）
| 病史查看 | ▲随时随地查看病人的详细信息、病历、医嘱、检查结果、随访记录。 (提供此功能界面截图证明）
6.总务工作站系统
子 系统名称 | 模块名称 | 功能概述
总务工作站 | 订餐管理 | 支持对楼层长者的早、 中、晚三餐的订餐。提交审核后自动收取对应的菜品的费用。
| 订餐查询 | 支持按日期、楼层、长者查询订餐信息
| 停餐登记 | 长者长期请假的停餐天数登记
| 附加仓库 | 用于总务库存的入库。包括纸尿裤、无糖营养餐等。
| 仓库日志 | 纸尿裤、无糖营养餐等出入库日志
| 附加费用 | 执行对长者有偿服务、生活耗材等的收费。
| 失禁用品使用查询 | 用于查询失禁用品的使用情况
| 外出登记 | 长者外出登记
| 请假查询 | 长者请假信息查询
| 水电管理 | 长者入住水电费记录
| 事故记录 | 长者事故记录
| 请假管理 | 长者请假管理
7.后勤管理系统
子系统名称 | 模块名称 | 功能概述
| 工程维修 | 各种工程维修的登记、修改、删除。打印工程维修单
| 部门固定资产 | 用于部门固定资产的登记。
8.仓库管理系统
子 系统名称 | 模块名称 | 功能概述
仓库管理 | 采购入库 | 物品采购入库
| 退货出库 | 物品退回给厂商
| 物品出库 | 物品出库到相关部门
| 出库退回 | 业务部门退回物品到仓库
| 报损出库 | 物品报损登记及出库
| 入库单查询 | 各种入库单据的查询
| 出库单查询 | 出库各种单据的查询
| 库存查询 | 各种物品的库存情况查询
| 仓库盘点 | 用于物品的盘点
| 进出日志查询 | 物品的进出日志的查询
9.报表中心系统
子系统名称 | 模块名称 | 功能概述
报表中心 | 仓库报表 | 仓库出库明细表
仓库入库明细表
仓库出入库类别及库存金额统计表
仓库入库汇总表
仓库出库汇总表
仓库出入类别汇总表
| 出入院情况表 | 出入院人次统计表
入院长者明细表
出院长者明细表（ 自然与非自然）
| 药房报表 | 药房消耗量查询
药房进销存月报表
出入类别汇总表
药品销售金额排名
药品销售数量排名
| 长者费用 | 长者费用清单
| 收费报表 | 预交款报表
月费交款报表
缴款费用类别汇总表
老人来源分析统计表
老人年龄,性别分析表
床位入住率分析表
10.接口系统
子系统名称 | 模块名称 | 功能概述
接口系统 | 本院HIS对接 | 省基卫系统的高血压糖尿病系统接 口
病人信息接 口，直接切换病床为医保病床
支持医保接 口，实现在本院HIS 系统做医保结算
| 开放第三方接口 | ▲开放协议接口给第三方公司读取（提供承诺函）